## Sheet1
辖区内空调统计表
序号 | 区域 | 位置 | 空调匹数 | 类别 | 成本中心 | 增加铜管长度单位米 | 备注
1 | 装置变电所 | 装置变电所电气维保室 | 3匹 | 立柜式 | 电气团队 | 0
2 |  | 装置35KV开关室1# | 5匹 | 立柜式 | 电气团队 | 0
3 |  | 装置二次室1# | 3匹 | 立柜式 | 电气团队 | 0
4 |  | 装置二次室2# | 3匹 | 立柜式 | 电气团队 | 0
5 |  | 装置电容器室(一)1# | 5匹 | 立柜式 | 电气团队 | 0
6 |  | 装置电容器室(一)2# | 5匹 | 立柜式 | 电气团队 | 0
7 |  | 装置电容器室(二)2# | 5匹 | 立柜式 | 电气团队 | 0
8 |  | 装置电容器室(二)1# | 5匹 | 立柜式 | 电气团队 | 0
9 |  | 装置MCC二次室 | 3匹 | 立柜式 | 电气团队 | 6
10 | 公用变电所 | 公用低压室1# | 5匹 | 立柜式 | 电气团队 | 4
11 |  | 公用低压室2# | 5匹 | 立柜式 | 电气团队 | 4
12 |  | 公用电容室1# | 5匹 | 立柜式 | 电气团队 | 4
13 |  | 公用电容室2# | 5匹 | 立柜式 | 电气团队 | 4
14 |  | 公用二次室1# | 3匹 | 立柜式 | 电气团队 | 4
15 |  | 公用二次室2# | 3匹 | 立柜式 | 电气团队 | 9
16 |  | 公用10KV室1# | 10匹 | 立柜式 | 电气团队 | 4
17 |  | 公用10KV室2# | 10匹 | 立柜式 | 电气团队 | 2
18 |  | 公用10KV室3# | 10匹 | 立柜式 | 电气团队 | 2
19 |  | 公用10KV室4# | 10匹 | 立柜式 | 电气团队 | 2
20 | RTO变电所 | RTO配电室2# | 5匹 | 立柜式 | PTA团队 | 2
21 |  | RTO配电室3# | 10匹 | 立柜式 | PTA团队 | 2
22 |  | RTO配电室4# | 3匹 | 立柜式 | PTA团队 | 2
23 | 空压站 | PAC空压机机柜间1# | 3匹 | 立柜式 | PTA团队 | 0
24 |  | PAC空压机机柜间3# | 3匹 | 立柜式 | PTA团队 | 0
25 |  | PAC空压机机柜间4# | 3匹 | 立柜式 | PTA团队 | 0
26 |  | PAC-1变电所低压配电室1# | 3匹 | 立柜式 | 电气团队 | 0
27 |  | PAC-1变电所低压配电室2# | 3匹 | 立柜式 | 电气团队 | 0
28 |  | PAC-2变电所低压配电室1# | 3匹 | 立柜式 | 电气团队 | 0
29 |  | PAC-2变电所低压配电室2# | 3匹 | 立柜式 | 电气团队 | 0
30 |  | PAC-3变电所低压配电室1# | 3匹 | 立柜式 | 电气团队 | 0
31 |  | PAC-3变电所低压配电室2# | 3匹 | 立柜式 | 电气团队 | 0
32 |  | PAC变电所EPS室1# | 3匹 | 立柜式 | 电气团队 | 0
33 |  | PAC变电所EPS室2# | 3匹 | 立柜式 | 电气团队 | 0
34 | 海水变电所 | 海水35kV开关室 | 5匹 | 立柜式 | 电气团队 | 2
35 |  | 海水二次室 | 5匹 | 立柜式 | 电气团队 | 8
36 |  | 海水6kV配电室2# | 10匹 | 立柜式 | 电气团队 | 8
37 |  | 海水6kV配电室3# | 10匹 | 立柜式 | 电气团队 | 8
38 |  | 海水6kV配电室6# | 10匹 | 立柜式 | 电气团队 | 8
39 |  | 海水CCR配电室 | 3匹 | 立柜式 | 水气团队 | 0
40 |  | 小海水热电低压配电室 | 5匹 | 立柜式 | 水气团队 | 0
41 | 污水变电所 | 污水高压室1# | 5匹 | 立柜式 | 水气团队 | 0
42 |  | 污水高压室2# | 5匹 | 立柜式 | 水气团队 | 0
43 |  | 污水高压室3# | 5匹 | 立柜式 | 水气团队 | 0
44 |  | 污水二次室 | 5匹 | 立柜式 | 水气团队 | 0
45 | 成品课 | 低压配电室 | 3匹 | 立柜式 | 码头团队 | 0